## Registro H3
Registro Herramienta 3
Equipo Eléctrico / Electrónico |  | # de equipos | # horas de uso al día | # días al mes
Iluminación | Bombilla incandescente 100W
Bombilla incandescente 75 W
Bombilla incandescente 60 W
Bombilla incandescente 50W
Bombilla Incandescente 25W
Lámpara Fluorescente compacta 23W
Lámpara Fluorescente compacta 20W
Lámpara Fluorescente compacta 15 W
Lámpara Fluorescente compacta 11W
Fluorescente T12 de 48 pulg.
Fluorescente T12 de 24 pulg.
Fluorescente T12 de 12 pulg.
Fluorescente T8
Fluorescente T6
Bombilla LED 12W
Bombilla LED 8W
Bombilla LED 3W
Electrodo-mésticos de cocina | Plantilla eléctrica
Horno de microondas
Sartén eléctrico
Hornito eléctrico
Coffee maker
Refrigeradora | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 7 pies
Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 9 pies
Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 11 pies
Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 14 pies
Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 14 pies
Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 17 pies
Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 21pies
Otros | TV Pantalla LCD 32"
TV Pantalla LCD 20"
TV Pantalla LCD 50"
TV Pantalla LED 32"
TV Pantalla LED 20"
TV Pantalla LED 50"
Monitor CRT
Monitor LCD
CPU
UPS
Laptop
Computadora Integrada
Impresora Laser
Impresora tinta
Fotocopiadora
Plotter
Fax
Equipo Multifuncional
Scanner
Moden ADSL
Radio AM/FM
Teléfono Inalámbrico
Reproductor de Imagen (DVD)
Reproductor de sonido
Parlantes de computadora
Ventilador
Aire acondicionado

## Inventario H3
Inventario Herramienta 3
Equipo Eléctrico / Electrónico |  | # de equipos | # horas de uso al día | # días al mes | Potencia (W) | Consumo de energía eléctrica (KWh/ mes) | % de consumo
Iluminación | Bombilla incandescente 100W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla incandescente 75 W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla incandescente 60 W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla incandescente 50W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla Incandescente 25W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Lámpara Fluorescente compacta 23W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Lámpara Fluorescente compacta 20W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Lámpara Fluorescente compacta 15 W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Lámpara Fluorescente compacta 11W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla LED 12W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla LED 8W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Bombilla LED 3W |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Electrodomésticos de cocina | Plantilla eléctrica |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Horno de microondas |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Sartén eléctrico |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Hornito eléctrico |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Coffee maker |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Refrigeradora | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 7 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 9 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 11 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 14 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 14 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 17 pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 21pies |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Otros | TV Pantalla LCD 32" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TV Pantalla LCD 20" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TV Pantalla LCD 50" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TV Pantalla LED 32" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TV Pantalla LED 20" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TV Pantalla LED 50" |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Monitor CRT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Monitor LCD |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| CPU |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| UPS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Laptop |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Computadora Integrada |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Impresora Laser |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Impresora tinta |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Fotocopiadora |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Plotter |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Fax |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Equipo Multifuncional |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Scanner |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Moden ADSL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Radio AM/FM |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Teléfono Inalámbrico |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Reproductor de Imagen (DVD) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Reproductor de sonido |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Parlantes de computadora |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Ventilador |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Aire acondicionado |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL de consumo de Energía eléctrica mensual |  |  | 0 | #DIV/0!
Note on B53: Karla María Astorga Castro: Ver hoja EER

## Datos de potencia
Comparación de tipo de bombilla para iluminación
Fuente: http://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/como-elegir-la-bombilla-led-correcta-para-cada-necesidad-especial-iluminacion-led
Potencia de los equipos electrónicos y eléctricos |  |  | Potencia de los equipos electrónicos y eléctricos
Sector | Equipo eléctrico y electrónico | Potencia (W) | Sector | Equipo eléctrico y electrónico | Potencia (W)
Ilumina-ción | Bombilla incandescente 100W | 100 | Ilumina-ción | Bombilla incandescente 100W | 100
| Bombilla incandescente 75 W | 75 |  | Bombilla incandescente 75 W | 75
| Bombilla incandescente 60 W | 60 |  | Bombilla incandescente 60 W | 60
| Bombilla incandescente 50W | 50 |  | Bombilla incandescente 50W | 50
| Bombilla Incandescente 25W | 25 |  | Bombilla Incandescente 25W | 25
| Lámpara Fluorescente compacta 23W | 23 |  | Lámpara Fluorescente compacta 23W | 23
| Lámpara Fluorescente compacta 20W | 20 |  | Lámpara Fluorescente compacta 20W | 20
| Lámpara Fluorescente compacta 15 W | 15 |  | Lámpara Fluorescente compacta 15 W | 15
| Lámpara Fluorescente compacta 11W | 11 |  | Lámpara Fluorescente compacta 11W | 11
| Bombilla LED 12W | 12 |  | Bombilla LED 12W | 12
| Bombilla LED 8W | 8 |  | Bombilla LED 8W | 8
| Bombilla LED 3W | 3 |  | Bombilla LED 3W | 3
Cocina y Horno Eléctrico | Disco corriente: pequeño | 1000 | Electrodo-mésticos de cocina | Plantilla eléctrica | 1000
| Disco corriente: mediano | 1500 |  | Horno de microondas | 1500
| Disco corriente: grande | 1800 |  | Sartén eléctrico | 1200
| Disco espiral: pequeño | 1200 |  | Hornito eléctrico | 1200
| Disco espiral: mediano | 1800 |  | Coffee maker | 1100
| Disco espiral: grande | 2200 | Refrigera-dora | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 7 pies | 270
| Disco vitrocerámica pequeño | 900 |  | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 9 pies | 290
| Disco vitrocerámica mediano | 1000 |  | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 11 pies | 310
| Disco vitrocerámica grande | 2000 |  | Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 14 pies | 450
| Horno de cocina: arriba | 1200 |  | Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 17 pies | 500
| Horno de cocina: abajo | 2100 |  | Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 21pies | 600
| Horno de cocina: ambos | 3300 | Otros Electrodo-mésticos | TV Pantalla LCD 32" | 160
Electrodo-mésticos de cocina | Plantilla eléctrica | 1000 |  | TV Pantalla LCD 20" | 65
| Horno de microondas | 1500 |  | TV Pantalla LCD 50" | 246
| Olla arrocera 10 tazas | 800 |  | TV Pantalla LED 32" | 96
| Olla arrocera 5 tazas | 450 |  | TV Pantalla LED 20" | 39
| Olla de cocimieno lento | 300 |  | TV Pantalla LED 50" | 147.6
| Sartén eléctrico | 1200 |  | Monitor CRT | 62
| Hornito eléctrico | 1200 |  | Monitor LCD | 18
| Coffee maker | 1100 |  | CPU | 79
| Licuadora | 350 |  | UPS | 14
| "Pica todo" | 160 |  | Laptop | 45
| Batidora | 170 |  | Computadora Integrada | 300
| Waflera | 1300 |  | Impresora Laser | 8
Refrigera-dora | Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 7 pies | 270 |  | Impresora tinta | 4
| Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 9 pies | 290 |  | Fotocopiadora | 900
| Refrigeradora descongelamiento manual, dos puertas, 11 pies | 310 |  | Plotter | 112
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 14 pies | 450 |  | Fax | 23
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 17 pies | 500 |  | Equipo Multifuncional | 5
| Refrigeradora descongelamiento automático, dos puertas, 21pies | 600 |  | Escanner | 150
Lavado y secado | Lavadora semiautomática | 700 |  | Moden ADSL | 30
| Lavadora automática | 1200 |  | Radio AM/FM | 9
| Secadora de ropa | 5000 |  | Teléfono Inalámbrico | 7
Calenta-miento de agua | Tanque de agua caliente | 3000 |  | Reproductor de Imagen (DVD) | 11
| Calentador de agua de paso | 8000 |  | Reproductor de sonido | 75
| Termoducha Lorenzetti, posición tibia | 4000 |  | Parlantes de computadora | 10
| Termoducha Lorenzetti, posición caliente | 5400 |  | Ventilador | 130
Electrodo-mésticos | Plancha de ropa | 1100
| TV Pantalla LCD 32" | 160
| TV Pantalla LCD 20" | 65
| TV Pantalla LCD 50" | 246
| TV Pantalla LED 32" | 96
| TV Pantalla LED 20" | 39
| TV Pantalla LED 50" | 147.6
| Equipo de sonido | 150 | Fuente:
| Home theather | 200 | http://207.248.177.30/mir/uploadtests/28466.177.59.7.Informe_Potencia_Espera_FINAL.pdf
| Radiograbadora | 25
| DVD | 15 | http://juantrucupei.wordpress.com/2011/08/16/64/
| VHS | 20 | http://www.fau.ucv.ve/idec/pdf/guia.pdf
| Play Station | 90 | http://www.grupoice.com/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gQL0N_D2cLEwN_Vy8XA08zY09TUzNTg-AwQ6B8JJK8QYClK1De1dcyyMzVwMDAhBjdBjiAowEB3X4e-bmp-gW5oRHljoqKAL0TN2s!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfVEoxT0hDODQwT0VKRDBJNjNJNTU2NUdUSzE!/#.U6GmpI3ji70
| Laptop | 45
| Computadora | 150
| Ventilador | 130
| Secadora de cabello | 1800
| Plancha de cabello | 2000
| Aire acondicionado | 2000 | https://www.cnfl.go.cr/

## EER
Individualmente, se puede analizar la eficiencia de cada A/C comparándola con los rangos o indicadores establecidos en la norma INTE 28-01-13-2015
Capacidad de enfriamiento (BtU/h) | Rangos de Eficiencia Energética (REE o EER)
| Tipo Ventana | Tipo Paquete | Tipo Split o Dividido
≤ 24.000 | 10.9 | N.A. | 12.2
> 24.000 a ≤ 36.000 | N.A. | 11 | 12.2
> 36.000 a 60.000 | N.A. | 11 | 11.5
Fuente: Directriz 11 (Dirección de Energía, junio 2016)
Calculo de la eficiencia= | Capacidad de enfriamiento (BTU/h) ÷ Energía de entrada (W)