## Instrucciones y autoría
Plantilla general para Inventario Consumos Eléctricos
Esta herramienta, tiene el objetivo de concretar la recolección de los datos sobre el consumo de energía eléctrica, mediante un levantamiento de los equipos y hábitos reales de la organización. El alcance de este levantamiento, será por edificio.
Se sugiere que este levantamiento se actualice cada año para verificar cambios, como: infraestructura, tecnología, equipos u otros que vayan a afectar la demanda eléctrica
Es accesible a todas las personas u organizaciones que lo requieran.
Para casos especiales, donde se maneje maquinaria grande o con mucha fluctuación en su uso, tipo industrial, se sugiere completar una herramienta a parte de esta.
La herramienta, incluye un cálculo final del porcentaje de uso de un equipo que puede servir como análisi para un diagnóstico de consumo eléctrico, el cual puede concluir en la hoja "Gráficos y Análisis". Esta conclusión puede ser llevada a generar acciones específicas dentro del instrumento de gestión ambiental atinente (plan o programa).
Se sugiere que se tenga un manejo intermedio - avanzado de excel, para comprender y manipular las fórmulas en caso de requerir realizar algún ajuste.
Autoría:
Formato original: | 2015. Olman Bermúdez. Docente INA, Curso a funcionarios INA sobre Cargas Eléctricas.
Versión final: | 2019. Karla Astorga Castro, Gestora Ambiental - docente, INA Daniel Víquez Romero, Dirección de Gestión de Calidad Ambiental MINAE Esteban Barrantes Vásquez, Dirección de Energía, MINAE Roy García Gutiérrez, Área Eficiencia Energética, CNFL
Si se realiza algún ajuste en la plantilla o se toma para algún informe, se solicita indicar las referencias anteriores a los cambios, en respeto a derechos de autor.

## Inventario y cálculo
[6 empty] | Estado |  | Sólo para Aires Acondicionados |  | Potencia calculada (V*I) |  |  | Tiempo de uso
LISTA DE EQUIPOS | Equipo | Cantidad de equipos | Descripción | # placa activo | Ubicación | En uso | Desuso | BTU (unidades de enfriamiento) | Potencia (Watts) de placa | (Watts) | Tensión (Voltio = V) | Corriente (Amperio = I) | Hora de uso por día | Días de uso por mes | Energía mensual (kWh) | Porcentajes de uso del total
Aire Acondicionados /Chillers | Aire Acondicionados /Chillers | 2 | [6 empty] | 200 | 0 |  |  | 8 | 22 | 70.4 | 49.08%
Iluminación | Iluminación | 2 | [6 empty] | 100 | 0 |  |  | 8 | 22 | 35.2 | 24.54%
Equipo de cómputo | Equipo de cómputo | 1 | [6 empty] | 50 | 0 |  |  | 8 | 22 | 8.8 | 6.135%
Equipos de cocina | Equipos de cocina | 1 | [6 empty] | 50 | 0 |  |  | 8 | 22 | 8.8 | 6.135%
Impresión y fotocopiado | Impresión y fotocopiado | 1 | [6 empty] | 10 | 0 |  |  | 8 | 22 | 1.76 | 1.227%
Otros | Otros | 1 | [6 empty] | 5 | 0 |  |  | 8 | 22 | 0.88 | 0.6135%
| Aire Acondicionados /Chillers | 1 | [6 empty] | 100 | 0 |  |  | 8 | 22 | 17.6 | 12.27%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | 9 | [12 empty] | 143.44
Note on L2: Solo sino se indica el dato de Potencia de la placa, entonces se procede al cálculo con la Tensión y la Corriente.
Note on A3: Karla María Astorga Castro: si se requiere agregar más: clic derecho sobre Otros> Insertar> desplazar celdas habia abajo
Note on E3: Portatil: Indicar todas las condiciones y características de los equipos.
Note on G3: Daniel Víquez Romero: Indicar piso, oficina o departamento para su facil ubicacion
Note on K3: Se coloca el dato directo si se indica en la placa del equipo o en ficha de compra.
Note on Q3: =(Cantidad equipo x Potencia x Horas x Días) / 1000 Se divide entre mil para pasarlo a kW Si se borrara la formula, es esta: (SI(H5>1;H5*C5;I5*C5))*(L5*M5)/1000 porque se considera en razón de la potencia de la placa o la potencia calculada
Note on A7: Para las Refrigeradoras en buenas condiciones, consisderar que trabajan 8 horas por día
Note on A8: Considerar solo tiempo de uso por impresión, no el "stand by"
Note on A9: Daniel Víquez Romero: Equipos como ventiladores, Relojes marcadores, TV, Radios Etc

## Graficos y Analisis
Análisis y Gráficos de Consumo Eléctrico
Suma de Porcentajes de uso del total
Aire Acondicionados /Chillers | 61.35%
Equipo de cómputo | 6.135%
Equipos de cocina | 6.135%
Iluminación | 24.54%
Impresión y fotocopiado | 1.227%
Otros | 0.6135%
Total general | 100%
Análisis de gráficos: principales conclusiones o explicaciones del comportamiento. | Acciones de mejora (se enlazan al Programa de Gestión Ambiental existente):

## Otras variables
Iluminación |  |  | Aires Acondicionados
Considerar el porcentaje de consumo de balastros, da un acercamiento mayor al consumo eléctrico. En las tablas siguientes se expone una potencia total según la lámpara que se tenga en la unidad o departamento. |  |  | Individualmente, se puede analizar la eficiencia de cada A/C comparándola con los rangos o indicadores establecidos en la norma INTE 28-01-13-2015
FLUORESCENTE T8 |  |  | Capacidad de enfriamiento (BtU/h) | Rangos de Eficiencia Energética (REE o EER)
POTENCIA (W) | % FACTOR BALASTRO | POTENCIA TOTAL |  | Tipo Ventana | Tipo Paquete | Tipo Split o Dividido
25 | 0.77 | 44 | ≤ 24.000 | 10.9 | N.A. | 12.2
31 | 0.88 | 58 | > 24.000 a ≤ 36.000 | N.A. | 11 | 12.2
48 | 0.77 | 85 | > 36.000 a 60.000 | N.A. | 11 | 11.5
51 | 0.78 | 91
58 | 0.88 | 109 | Fuente: Directriz 11 (Dirección de Energía, junio 2016)
62 | 0.88 | 117
74 | 0.77 | 131
76 | 0.78 | 135 | Calculo de la eficiencia= | Capacidad de enfriamiento (BTU/h) ÷ Energía de entrada (W)
77 | 1.18 | 168
86 | 0.88 | 162
92 | 0.88 | 173
97 | 0.77 | 172
FLUORESCENTE T12
POTENCIA (W) | % FACTOR BALASTRO | POTENCIA TOTAL
36 | 0.86 | 67
39 | 0.88 | 73
47 | 1.08 | 98
52 | 0.95 | 101
71 | 0.9 | 135
74 | 0.91 | 141
75 | 0.88 | 141
76 | 0.92 | 146
82 | 0.81 | 148
83 | 1.02 | 168
84 | 1.05 | 172
FLUORESCENTE T5
POTENCIA (W) | % FACTOR BALASTRO | POTENCIA TOTAL
28 | 1.02 | 57
33 | 1 | 66
47 | 1.02 | 95
53 | 1 | 106
66 | 1 | 132
89 | 1 | 178
FLUORESCENTES COMPACTOS
POTENCIA (W) | % FACTOR BALASTRO | POTENCIA TOTAL
18 | 1 | 36
19 | 1 | 38
28 | 1.02 | 57
36 | 1 | 72
45 | 1 | 90
48 | 0.98 | 95
58 | 1 | 116
73 | 1 | 146
Fuente: Universal Lighting Technologies, Inc. Disponible en: https://unvlt.com/pdf/literature/flyers/Ballast%20Selector%20Guide_Spanish.pdf

## Catálogo de equipos
ILUMINACIÓN | AIRES ACONDICIONADOS
Los Aires Acondicionados "inverter", no son un tipo, sino es una tecnología que se incluye para controlar el motor del compresor. La Tecnología "Inverter" es un sistema de eficiencia.
Fuente: Ing. Roy Alfaro, docente Gestión Ambiental, INA
Fuente: Ing. Roy Alfaro, docente Gestión Ambiental, INA
Fuente: Ing. Roy Alfaro, docente Gestión Ambiental, INA
Fuente: Ing. Roy Alfaro, docente Gestión Ambiental, INA
Fuente: Ing. Roy Alfaro, docente Gestión Ambiental, INA