## Plan de Ahorro
Plan de Ahorro de Energía
Nota explicativa: En el Plan de Ahorro se incluye una lista de todas las acciones o proyectos que pueden mejorar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica y combustibles. Para el caso de la energía eléctrica, se incluye el ahorro anual estimado y la reducción de la demanda máxima. Estas dos variables son las que inciden directamente sobre el monto de la factura eléctrica. Respecto a los combustibles, se incluye el ahorro anual estimado de gasolina y diesel en unidades de litros.
Plan de Ahorro de Energía Eléctrica
Proyecto | Ahorro de energía anual (kWh/año) | Reducción de demanda anual (kW/año)
Sustitución de luminarias T12 por T8
Sustitución de incandescentes por LFC´s
Reducción de tubos en pasillos
Instalación de sensores de presencia
Separación de circuitos de iluminación
Iluminación externa eficiente
Sustitución de aires acondicionados deteriorados
Campañas de comunicación
Uso de opciones de ahorro en equipos de cómputo
Otro
Totales
Plan de Ahorro en Combustibles
Proyecto | Ahorro en consumo de gasolina (l/año) | Ahorro en consumo de diesel (l/año)
Conducción Eficiente
Gestión de Flota
Sustitución de vehículos
Otro
Totales

## Metodología Iluminación
Metodología de cálculo de ahorros (1)
Sustitución de luminarias convencionales por eficientes
Nota explicativa: La estimación de los ahorros de energía permite determinar la rentabilidad de las inversiones en los proyectos de eficiencia energética. Este cálculo se basa en establecer una línea donde se estime el consumo energético actual, posteriormente se hace una estimación de cual será el consumo energético luego de ejecutar la medida de ahorro, la cual generalmente corresponde a un cambio tecnológico. La metodología presentada corresponde a un proyecto de iluminación eficiente que es una de las medidas más comunes en el sector público. Para otro tipo de proyectos el interesado puede solicitar al MINAET asesoría adicional.
1. Planeamiento de Medición
Nombre del Proyecto | Iluminación Eficiente
Descripción | Reemplazo de luminarias fluorescentes de tubos tipo T12 con potencia total de 96W por luminarias fluorescentes de tubos T8 con potencia total de 60W.
Lugar de implementación | Edificio principal del MINAET
Parámetro clave | Consumo eléctrico en iluminación en unidades de kWh
Variables que afectan el consumo | Cantidad de luminarias encendidas
Horas por día que permanecen encendidas
Dias laborales anuales
Método de verificación de resultados | Verificación con medición de parámetro clave
Verificación de toda la instalación
| Simulación calibrada |  |  |  | X
2. Consumo de energía en línea base
Luminarias convencionales | Cantidad | Potencia (W) | Jornada (h/día) | Días laborales (d/año) | Consumo Anual (kWh)
Luminarias de 2 tubos T12 | 100 | 96 | 8 | 230 | 17664 | 260
Luminarias de 4 tubos T12 | 200 | 176 | 7 | 230 | 56672
Subtotal |  |  |  |  | 74336
3. Consumo de energía con tecnológicas eficientes
Luminarias Eficientes | Cantidad | Potencia (W) | Jornada (h/día) | Días laborales (d/año) | Consumo Mensual (kWh)
Luminarias de 2 tubos T12 | 200 | 60 | 8 | 230 | 22080
Luminarias de 4 tubos T12 | 100 | 120 | 7 | 230 | 19320
Subtotal |  |  |  |  | 41400
4. Resumen de resultados
Consumo de energía en línea base |  |  |  |  | 74336
Consumo de energía con tecnologías eficientes |  |  |  |  | 41400
Ahorro |  |  |  |  | 32936
Notas:
(1) Los tubos T12 son de una potencia de 40W y el balastro tiene una pérdida de 16W.
(2) La luminaria T8 de 2 tubos consumo 60W.
(1) Efficiency Valuation Organization (EVO). Protocolo Internacional de Medida y Verificación del Ahorro Energético (IPMVP). Setiembre 2010.
http://www.evo-world.org

## Reporte de Avance
Plan de Ahorro de Energía
Nota explicativa: En el reporte de avances se incluyen los resultados obtenidos posterior a la ejecución de las acciones. Cuando sea posible y no represente un costo muy elevado (mayor al 10% de las inversiones), se deben realizar mediciones para obtener datos reales de ahorro. En este reporte se incluyen los ahorros en términos energéticos y su valor en colones.
Plan de Ahorro de Energía Eléctrica
Proyecto | Ahorro del periodo |  | Ahorro Acumulado |  | Ahorro /facturación mensual
| Energía (kWh) | Potencia (kW) | Energía (kWh) | Potencia (kW) | Energía (kWh) | Potencia (kW)
Sustitución de luminarias T12 por T8 | 2500 | 25 | 4000 | 35 | 3.2% | 5.12%
Sustitución de incandescentes por LFC´s
Reducción de tubos en pasillos
Instalación de sensores de presencia
Separación de circuitos de iluminación
Iluminación externa eficiente
Sustitución de aires acondicionados deteriorados
Campañas de comunicación
Uso de opciones de ahorro en equipos de cómputo
Otro
Totales
Plan de Ahorro en Combustibles
Proyecto | Ahorro del periodo |  | Ahorro Acumulado |  | Ahorro /facturación mensual
| Gas (l) | Die (l) | Gas (l) | Die (l) | Gas (l) | Die (l)
Conducción Eficiente | 500 | 1000 | 800 | 1600 | 1.5% | 2%
Gestión de Flota
Sustitución de vehículos
Otro
Totales