## Datos institucionales
DATOS INSTITUCIONALES
Nombre de la Institución:
Indique quién es el responsable de elaborar el informe sobre las Compras Públicas Sustentables y Directriz 011-MINAE
Nombre del responsable |  | Nombre de la dependencia | Correo electrónico | Teléfono
Indique las acciones y procedimiento que la institución va a desarrollar (o a desarrollado) para impulsar las compras públicas sustentables
Acciones |  |  |  | Estado
1 |  |  |  | Elija un elemento
2 |  |  |  | Elija un elemento
3 |  |  |  | Elija un elemento
4 |  |  |  | Elija un elemento
5 |  |  |  | Elija un elemento
6 |  |  |  | Elija un elemento
7 |  |  |  | Elija un elemento
8 |  |  |  | Elija un elemento
9 |  |  |  | Elija un elemento
10 |  |  |  | Elija un elemento
Indique qué dependencia es la responsable de las compras institucionales
Nombre de la dependencia |  | Nombre del responsable | Correo electrónico | Teléfono
Indique qué otras dependencias están relacionadas con el proceso de compras
Nombre de la dependencia |  | Nombre del responsable | Correo electrónico | Teléfono
Indique cuáles sistemas o mecanismos de adquisición utiliza la institución
Sistema o mecanismo utilizado | Descripción del sistema o mecanismo
Indique qué otros sistemas o mecanismos de compra utiliza la institución
Sistema o mecanismo utilizado | Descripción del sistema o mecanismo
Comentarios adicionales
Estado
Elija un elemento
Pendiente
En proceso
Ejecutada
Note on A4: Se solicita detallar el nombre completo de la institutición
Note on A12: Describa ampliamente, cada una de las acciones que se van a llevar a cabo
Note on A25: Indique el nombre completo de la dependencia
Note on E25: Indique el nombre del responsable de la dependencia
Note on H25: Indique el correo electrónico de la Dependencia o bien el correo del responsable
Note on I25: Indique el número de teléfono de la dependencia, de tener extensión, incluyala
Note on A29: Indique el nombre completo de la dependencia
Note on E29: Indique el nombre del responsable de la dependencia
Note on H29: Indique el correo electrónico de la Dependencia o bien el correo del responsable
Note on I29: Indique el número de teléfono de la dependencia, de tener extensión, incluyala
Note on D35: Debe seleccionar entre SICOP, MERLINK, u otro.
Note on A40: Describa si la institución utiliza otro tipo de sistema de adquisiciones
Note on D40: Indicar otros mecanismos diferentes a COMPRARED o MERLINK.

## Generalidades
GENERALIDADES
INSTRUCCIONES
La siguiente plantilla de entrega de informe del PGAI se compone de dos partes a completar, tal como se indica a continuación:
1 | Compras Públicas Sostenibles: Se solicita especificar el avance en el diseño y aplicación de criterios sostenibles en TODAS las compras que realice la institución, con base a la Normativa Técnica emitida por el Ministerio de Hacienda.
2 | Directriz 011-MINAE: Se solicita informar sobre el cumplimiento de la directriz en relación a la adquisición de luminarias, equipo de refrigeración y ambientalizacion eficiente, con base a la normativa emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía.
Importante indicar que la periodicidad de entrega es semestral.
COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)
Objetivo de los criterios sustentables:
Conocer y contabilizar los criterios sostenibles utilizados por la administración para realizar TODAS las compras públicas sostenibles
Alcance:
Aplica para todas las instituciones públicas y todos los productos y servicios que se vayan a adquirir en la institución
Documentos de referencia de los criterios sostenibles:
1 | NORMATIVA TÉCNICA para la Aplicación de Criterios Sostenibles en las Compras Públicas y Guía para la Implementación (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General), Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, 2015.
2 | Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 de 02 de mayo de 1995
3 | Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839 de 24 de junio de 2010
4 | Decreto Ejecutivo N° 33411, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado el 27 de setiembre de 2006
5 | Decreto Ejecutivo N° 37567, Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, publicado el 02 de noviembre de 2012
DIRECTRIZ 011-MINAE
Objetivo de la directriz:
Prohibir la adquisición de equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad.
Alcance de la directriz 011:
1 | Dirigida a los Jerarcas de todas las Instituciones de la Administración Pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial
2 | Se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los Edificios e Instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el Sector Público.
3 | Aplica a todas las nuevas compras institucionales, incluyendo mantenimiento o sustitución por deterioro de equipos dañados, remodelaciones, nuevas obras y programas de reemplazo masivo.
4 | Las áreas de adquisiciones institucionales deberán modificar las bases de datos de los sistemas de compras estatales de forma que se incluyan dentro de sus requerimientos las características técnicas de los equipos de iluminación, refrigeración y aires acondicionados, principalmente. Deben solicitar en las especificaciones un certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado o reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación, que demuestre el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética establecidos en esta Directriz.
5 | Los equipos que sean reemplazadas por efecto de la aplicación de la directriz, deberán de tener una adecuada disposición final considerando lo establecido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo 38272-S.
Documentos de referencia de la directriz
1 | Decreto Ejecutivo 36499-S-MINAE, publicado en La Gaceta No. 88 del 09 de mayo del 2011, Reglamento para la elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el sector público de Costa Rica, Sitio de interés: http://www.digeca.go.cr/ambientalizacion/herramientasPGA.html#
2 | Norma INTE 28-01-01: Eficiencia energética para equipos de refrigeración comercial auto contenidos – límites de los valores de consumo.
3 | Norma INTE 28-01-04: Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos ─ límites máximos de consumo de energía.
4 | Norma INTE 28-01-07: Eficiencia energética-Lámparas fluorescentes compactas y circulares-Rangos de desempeño
5 | Norma INTE 28-01-13: Eficiencia energética – Acondicionadores de aire tipo ventana, dividido y paquete – Rangos de eficiencia energética.
6 | Decreto Ejecutivo No. 38272-S, Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial
7 | Decreto Ejecutivo No. 35676-S-H-MAG-MINAET, Reglamento de control de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) de acuerdo a la ley N° 7223 y sus enmiendas
8 | Decreto Ejecutivo No. 37614-MINAE, Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal
Definición de términos relacionados con el equipo que contempla la directriz 011
Capacidad de enfriamiento |  | Capacidad que tiene un equipo para remover el calor de un espacio cerrado y determinado conforme la norma INTE/ISO 5151:2009, expresado en Watts.
Congelador electrodoméstico |  | Aparato que está diseñado para almacenar alimentos por periodos prolongados, a temperaturas de -17,8 °C o menores. Es enfriado por medio de un sistema refrigerante alimentado con energía eléctrica.
Congelador vertical |  | Congelador electrodoméstico cuyo acceso se hace por una puerta frontal
Congelador horizontal |  | Congelador electrodoméstico cuyo acceso se hace por una puerta colocada en la parte superior.
Equipos de descarga directa |  | Es un equipo de acondicionador de aire en el cual uno o más de los componentes principales son separados unos de otros, y que son diseñados para trabajar en conjunto, donde la unidad evaporadora descarga de forma directa el aire acondicionado. Tales como los denominados mini split y multi Split.
Equipo tipo central |  | Es un equipo de acondicionador de aire en el cual uno o más de los componentes principales son separados unos de otros, y que son diseñados para trabajar en conjunto, el cual utiliza un sistema de ductos para la distribución del aire
Equipo tipo paquete |  | Es un equipo de acondicionador de aire tipo central, en el cual todos los componentes principales son acoplados en un solo gabinete, el cual utiliza un sistema de ductos para la distribución de aire.
Equipo tipo ventana |  | Es un equipo de acondicionador de aire ensamblado y protegido en una caja, diseñado como una unidad para instalar en una ventana, a través de una pared o como consola. Se diseña, principalmente, para proporcionar un caudal libre de acondicionador de aire en un espacio, una zona o un cuarto cerrado. Incluye una unidad de enfriamiento, la cual enfría y deshumecta el aire, y los medios para circulación o purificación del aire. Adicionalmente puede incluir medios para ventilación y calefacción.
Lámpara de luz mixta |  | Se utilizan tanto en interior como en exterior, no necesitan balasto. Ellas combinan la alta eficacia luminosa de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión con las propiedades cromáticas de las lámparas incandescentes.
Lámparas halógenas |  | Es una lámpara de tungsteno formada por: un compuesto de cuarzo, que soporta mucho mejor el calor (lo cual permite lámparas de tamaño mucho menor para potencias más altas), un filamento y una pequeña cantidad de gas halógeno en equilibrio térmico en su interior.
Lámparas de vapor de mercurio |  | Consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque.
Refrigerador-congelador |  | Es aquel que tiene por lo menos un compartimiento de alimentos y por lo menos un compartimiento congelador independiente con temperaturas de -13,3 °C en promedio o menores, generalmente, el usuario puede ajustar su temperatura a -17,8 °C o menores.
Refrigerador convencional |  | Es aquel que cuenta con un compartimiento de alimentos y por lo menos un compartimiento congelador incorporado con temperaturas entre 0 °C y -13,3 °C. Se caracteriza por su(s) superficie(s) refrigerada(s) que envuelve(n) parcialmente el compartimiento congelador y enfría el compartimiento de alimentos por convección natural. Usualmente tiene una partición, bandeja de carnes, que cuando se quita o ajusta expone un área adicional de la superficie refrigerada hacia el compartimiento de alimentos.
Refrigerador electrodoméstico |  | aparato de volumen y equipos adecuados para uso doméstico enfriado por medio de un sistema refrigerante alimentado con energía eléctrica y en el cual se almacenan alimentos para su conservación.
Refrigerador solo |  | Es aquel que cuenta con un compartimiento de alimentos y que puede incluir un compartimiento congelador incorporado con un volumen de 14,5 L (0,5 pies 3) o menos.
Relación de eficiencia energética (EER) |  | Razón entre la capacidad de enfriamiento total y la potencia de entrada efectiva en cualquier grupo de condiciones de clasificación dadas. (Cuando REE aparezca sin indicación de unidades, se debe entender que esto se deriva de unidades watt/watt)
Note on A2: Olman Mora Navarro: Toda esta hoja la quitaria porque los objetivos de la compra sustentable y el alcance ya estan en la segunda hoja. Dejaria solo el subtitulo de documentos de referencia y definicion de términos, pero lo condensaria en la tercera hoja donde inicia lo de la directriz...

## Compras públicas sustentables
COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR PÚBLICO
INFORME DE MONITOREO Y APLICACIÓN DE CRITERIOS SUTENTABLES EN LAS COMPRAS PÚBLICAS(*)
| Cantidad de trámites de contratación adjudicadas en el período |  |  | 100
| Monto total en colones de trámites de contratación adjudicados en el período |  |  | 1
| Cantidad de contrataciones sustentables realizadas en el periodo: |  |  | 55
| Monto total en colones de trámites de contratación adjudicados en el período: |  |  | 1
| Porcentaje de trámites de contrataciones sustentables |  |  | 55%
| Porcentaje del monto en colones de trámites de Contrataciones Sustentables |  |  | 100%
ANÁLISIS DE TRÁMITES DE CONTRATACIONES SUSTENTABLES
N° de trámite contratación sustentable | Cantidad de proveedores en cumplimiento de criterios sustentables | Cantidad de proveedores que no cumplen criterios sustentables | Porcentaje de proveedores en cumplimento de criterios sustentables | Cantidad de proveedores PYME que fueron adjudicados en el trámite de contratación
ANÁLISIS DE CRITERIOS UTILIZADOS EN TRAMITES DE CONTRATACIONES SOSTENIBLES
Categorias
Producto adquirido con criterios sostenibles | Criterios económicos | Criterios sociales | Criterios ambientales | Criterios de innovación
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS SOSTENIBLES EN LA INSTITUCIÓN
(*)Incluye todas las compras que se realicen en la institución, incluyendo, lo contemplado en la Directriz 011
Note on B7: Olman Mora Navarro: Para que Hacienda Aclare

## Directriz 011
DIRECTRIZ 011-MINAE
La Directriz 011-MINAE, publicada en La Gaceta No. 163 del 26 de agosto del 2014, esta bajo el marco de los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), por ende, esta herramienta se ha integrado a las demás del programa, lo cual implica que se debe presentar entre los anexos que se solicitan con la entrega de cada uno de los informes semestrales de avance. El archivo Excel contiene una serie de plantillas, en las cuales se deberá brindar el detalle del informe.
Para acceder a cada una de las plantillas del archivo, seleccione y oprima sobre el título de interés, que se enlista a continuación:
| Sistemas de iluminación | Esta plantilla es para brindar en el informe de avance semestral de PGAI, las adquisiones realizadas por la institución en lo que respecta a iluminación, tanto para reemplazo como para nuevas obras en las instalaciones.
| Equipos de refrigeración | Esta plantilla deberá ser utilizada para brindar en el informe de avance semestral de PGAI, las adquisiciones realizadas en equipos de refrigeración, diferenciando cuáles son por reemplazo y cualos son nuevos equipos producto de nuevas obras en las instalaciones.
| Equipos de aire acondicionado | Esta plantilla deberá ser utilizada para brindar el informe de avance semestral de PGAI, las adquisiciones realizadas en equipos de aire acondicionado, diferenciando cuáles son por reemplazo y cualos son nuevos equipos producto de nuevas obras en las instalaciones.

## Iluminación
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  | Regresar a Directriz 011
INDICACIONES GENERALES
El propósito de la plantilla es brindar el informe de avance semestral sobre las adquisiciones realizadas en sistemas de iluminación, en cumplimiento a la Directriz 011-MINAE. En ella se deben registrar las compras de sistemas en forma separada, ya sea:
Para completar los cuadros tome en consideración los siguientes requerimientos:
a) | Cuadro No.1: se debe describir todos los equipos que se adquirieron, tal como se indicó anteriormente, para reemplazar sistemas deteriorados o dañadas o para instalar en nuevas obras. Es necesario completar todo los campos del cuadro (como ejemplo, observe las dos primeras líneas de cada cuadro). Para facilitar la comprensión de los cuadros se han incluído comentarios que se encuentran ocultos.
Cómo ubicar los comentarios ocultos? En la parte superior derecha de las celdas, se visualizará un triangulo rojo, posicione el cursor sobre el triángulo y se desplegará el comentario con información que le ayudará a comprender lo requerido.
DISPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
En el artículo No. 4 de la Directriz, se indica que las áreas de adquisiciones institucionales deben solicitar en las especificaciones un certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado o reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación, que demuestre el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética establecidos:
a) | Se prohíbe la compra de lámparas incandescentes, fluorescentes tubulares T-12 y balastros para lámparas tubulares T-12, lámparas halógenas, luz mixta y vapor de mercurio.
b) | Para la iluminación de oficinas se utilizarán sistemas compuestos por fluorescentes tubulares o tubos LED con una eficacia lumínica igual o mayor a 80 lm/W y balastros electrónicos de alta eficiencia.
c) | Para el caso de lámparas fluorescentes compactas, el nivel mínimo de eficacia lumínica declarado en las etiquetas energéticas, deberá cumplir con los lineamientos de la norma INTE 28-01-07 en su versión vigente.
d) | Para alumbrado exterior, tránsito peatonal y áreas de uso general tales como talleres, bodegas, almacenes y otros, se deberán utilizar tecnologías de haluro metálico, vapor de sodio de alta presión, tecnología LED, tubos fluorescentes T-8 u otras, todas con eficacias lumínicas igual o mayor a 80 lm/W.
e) | El contenido máximo de mercurio de las lámparas fluorescentes compactas no debe ser mayor de 5 mg.
En el artículo No.5 de la Directriz, se establece que las lámparas fluorescentes y demás equipos que sean reemplazadas por efecto de la aplicación de la presente directriz, no podrán ser reutilizados, ni donados y deberán tener una adecuada disposición final considerando para ello lo contemplado en la Ley para la Gestión Integral de Residuos así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38272-S. Recuerde detallar el destino de los equipo reemplazados en la "Hoja de registro residuos sólidos." del PGAI.
CUADRO No. 1- LISTA DE ADQUISICIÓN
Tipo de tecnología de iluminación adquirida |  | Potencia (W) | Cantidad adquirida (No. de equipos) | Número de licitación | ¿Aportó el aval de ECA?
Ej. | Lámpara fluorescente compacta | 8 | 200 | 20XXYY-000000-00000000 | Aportó el Aval
Ej. | Lámpara fluorescente compacta | 13 | 300 | 20XXYY-000000-00000000 | No aportó el aval
1 |  |  |  |  | Elija un elemento
2 |  |  |  |  | Elija un elemento
3 |  |  |  |  | Elija un elemento
4 |  |  |  |  | Elija un elemento
5 |  |  |  |  | Elija un elemento
6 |  |  |  |  | Elija un elemento
7 |  |  |  |  | Elija un elemento
8 |  |  |  |  | Elija un elemento
9 |  |  |  |  | Elija un elemento
10 |  |  |  |  | Elija un elemento
11 |  |  |  |  | Elija un elemento
12 |  |  |  |  | Elija un elemento
13 |  |  |  |  | Elija un elemento
14 |  |  |  |  | Elija un elemento
15 |  |  |  |  | Elija un elemento
16 |  |  |  |  | Elija un elemento
17 |  |  |  |  | Elija un elemento
18 |  |  |  |  | Elija un elemento
19 |  |  |  |  | Elija un elemento
20 |  |  |  |  | Elija un elemento
21 |  |  |  |  | Elija un elemento
22 |  |  |  |  | Elija un elemento
23 |  |  |  |  | Elija un elemento
24 |  |  |  |  | Elija un elemento
25 |  |  |  |  | Elija un elemento
26 |  |  |  |  | Elija un elemento
27 |  |  |  |  | Elija un elemento
28 |  |  |  |  | Elija un elemento
29 |  |  |  |  | Elija un elemento
30 |  |  |  |  | Elija un elemento
Totales |  |  |  | 0
Uso
Elija un elemento
Para reemplazar
Para nuevas obras
Para abastecer
Cetificado
Elija un elemento
Sí aportó aval
No aportó aval
Note on A19: Se solicita detallar la cantidad de cada equipo de iluminación, agrupándolos según su potencia. De ser necesario, agregue al cuadro las filas que sean necesarias.
Note on E20: Debe indicar el número de licitación con la cual se adquirió el equipo.
Note on F20: La Directriz establece que se debe pedir un aval de producto como requisito.

## Refrigeración
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  | Regresar a Directriz 011
INDICACIONES GENERALES
El propósito de la plantilla es brindar el informe de avance semestral sobre las adquisiciones realizadas en equipos de refrigeración, en cumplimiento a la Directriz 011-MINAE. En ella se deben registrar las compras de los equipos en forma separada, ya sea:
Para completar los cuadros tome en consideración los siguientes requerimientos:
a) | Cuadro No.1: se debe describir todos los equipos que se adquirieron, tanto para reemplazar como las nuevas compras. Es necesario completar todo los campos del cuadro (como ejemplo, observe las dos primeras líneas de cada cuadro). Para facilitar la comprensión de los cuadros se han incluído comentarios que se encuentran ocultos.
Cómo ubicar los comentarios ocultos? En la parte superior derecha de las celdas, se visualizará un triangulo rojo, posicione el cursor sobre el triángulo y se desplegará el comentario con información que le ayudará a comprender lo requerido.
DISPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
En el artículo No. 4 de la Directriz se indica que las áreas de adquisiciones institucionales deben solicitar en las especificaciones un certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado o reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), que demuestre el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética establecidos:
1) | Para equipos de refrigeración electrodoméstica, los valores máximos de consumo anual deberán ser menores en al menos un 5% de los valores declarados en las etiquetas energéticas, de conformidad con lo establecido en la última versión de norma INTE 28-01-04: Eficiencia Energética de Refrigeradores Electrodomésticos y Congeladores Electrodomésticos ─ Límites máximos de consumo de energía.
2) | Para equipos de refrigeración comercial, los valores máximos de consumo anual deberán ser menores en al menos un 5% a los declarados en las etiquetas energéticas, de conformidad con lo establecido en la última versión de la norma INTE 28-01-01: Eficiencia energética para equipos de refrigeración comercial auto contenidos – límites de los valores de consumo.
En el artículo No.5 de la Directriz, se establece que los equipos que sean reemplazados por efecto de la aplicación de la presente directriz, no podrán ser reutilizados, ni donados y deberán tener una adecuada disposición final considerando para ello lo contemplado en la Ley para la Gestión Integral de Residuos así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38272-S. Recuerde detallar el destino de los equipo reemplazados en la "Hoja de registro residuos sólidos." del PGAI.
El tipo de refrigerante utilizado por los equipos de refrigeración domésticos, comerciales y de aire acondicionado deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento N° 35676-S-H-MAG-MINAET y en el reglamento 37614-MINAE. Preferiblemente se deberán utilizar gases refrigerantes naturales, con un potencial de calentamiento global (PCG) menor a 20.
CUADRO No. 1- LISTA DE NUEVAS COMPRAS
Marca |  | Tipo de refrigerador | Cantidad adquirida (No. de equipos) | Número de licitación | ¿Aportó el aval de ECA?
| Ejemplo 1 | Congelador horizontal | 1 | 20XXYY-000000-00000000 | Se aportó certifiacdo
| Ejemplo 2 | Refrigerador convencional | 4 | 20XXYY-000000-00000000 | No se aportó certificado
1 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
2 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
3 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
4 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
5 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
6 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
7 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
8 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
9 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
10 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
11 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
12 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
13 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
14 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
15 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
16 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
17 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
18 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
19 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
20 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
21 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
22 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
23 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
24 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
25 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
26 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
27 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
28 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
29 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
30 |  | Elija un elemento |  |  | Elija un elemento
Totales |  |  | 0
Tipo de refrigerador |  | Certificado de Eficiencia
1 | Elija un elemento | Elija un elemento
2 | Congelador vertical | Sí aportó aval
3 | Congelador horizontal | No aportó aval
4 | Refrigerador-congelador
5 | Refrigerador convencional
6 | Refrigerador electrodoméstico
7 | Refrigerador solo
8 | Congelador electrodoméstico
Aplicación
Elija un elemento
Para reemplazar
Nuevas compras
Note on C18: Indique cada tipo de equipo de refrigeración adquirido Seleccione de la lista que se despliega, cada una de las tecnologías adquiridas y complete la información de la tabla.
Note on D18: Detalle la cantidad de equipos de refrigeración adquiridas con características de eficiencia energética
Note on F18: La Directriz establece que se debe pedir un aval de producto como requisito.

## Aire acondicionado
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | Regresar a Directriz 011
INDICACIONES GENERALES
El propósito de la plantilla es brindar el informe de avance semestral sobre las adquisiciones realizadas en equipos de aire acondicionado, en cumplimiento a la Directriz 011-MINAE. En ella se deben registrar las compras de los equipos en forma separada,
Para completar los cuadros tome en consideración los siguientes requerimientos:
a) | Cuadro No.1: se debe describir todos los equipos que se adquirieron, tanto para reemplazar como las nuevas compras. Es necesario completar todo los campos del cuadro (como ejemplo, observe las dos primeras líneas de cada cuadro). Para facilitar la comprensión de los cuadros se han incluído comentarios que se encuentran ocultos.
Cómo ubicar los comentarios ocultos? En la parte superior derecha de las celdas, se visualizará un triangulo rojo, posicione el cursor sobre el triángulo y se desplegará el comentario con información que le ayudará a comprender lo requerido.
DISPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
En el artículo No. 4 de la Directriz se indica que las áreas de adquisiciones institucionales deben solicitar en las especificaciones un certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado o reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación, que demuestre el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética establecidos:
1) | Se incluyen en esta categoría los equipos de aire acondicionado tipo ventana, dividido o central de hasta 18 kW (60 000 BTU/h).
2) | Los rangos de eficiencia, Relación de Eficiencia Energética (REE) o en inglés Energy Efficiency Ratio (EER) declarados en las etiquetas energéticas, deberán ser de conformidad con lo establecido en la última versión de la norma INTE 28-01-13: Eficiencia energética – Acondicionadores de aire tipo ventana, dividido y paquete – Rangos de eficiencia energética.
En el artículo No.5 de la Directriz, se establece que los equipos que sean reemplazados por efecto de la aplicación de la presente directriz, no podrán ser reutilizados, ni donados y deberán tener una adecuada disposición final considerando para ello lo contemplado en la Ley para la Gestión Integral de Residuos así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38272-S. Recuerde detallar el destino de los equipo reemplazados en la "Hoja de registro residuos sólidos." del PGAI.
El tipo de refrigerante utilizado por los equipos de refrigeración domésticos, comerciales y de aire acondicionado deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento N° 35676-S-H-MAG-MINAET y en el reglamento 37614-MINAE. Preferiblemente se deberán utilizar gases refrigerantes naturales, con un potencial de calentamiento global (PCG) menor a 20.
CUADRO No. 1- LISTA DE NUEVAS COMPRAS
Marca |  | Tipo de aires acondicionados | Cantidad (No. Equipos adquiridos) | Número de licitación | Tipo de refrigerante | ¿Aportaron el certificado de producto?
| Ejemplo 1 | Equipo Mini Split (descarga directa) 12000 Btu/h | 1 | 20XXYY-000000-00000000 |  | Sí aportó aval
| Ejemplo 2 | Equipo tipo central 48000 Btu/h | 1 | 20XXYY-000000-00000000 |  | No aportó aval
1 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
2 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
3 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
4 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
5 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
6 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
7 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
8 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
9 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
10 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
11 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
12 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
13 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
14 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
15 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
16 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
17 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
18 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
19 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
20 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
21 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
22 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
23 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
24 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
25 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
26 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
27 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
28 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
29 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
30 |  | Elija un elemento |  |  |  | Elija un elemento
Totales |  |  | 0
Aplicación |  | Certificado de Eficiencia
Elija un elemento |  | Elija un elemento
Para reemplazar |  | Sí aportó aval
Nuevas compras |  | No aportó aval
Tipo de AA
Elija un elemento
Equipo Mini Split (descarga directa)
Equipo Multi Split (descarga directa)
Equipo tipo central
Equipo tipo paquete
Equipo tipo ventana
Note on C18: Indique cada tipo de equipo de aire acondicionado que adquiere la institución.
Note on D18: Detalle la cantidad de equipos de aire acondicionado adquiridas con características de eficiencia energética
Note on E18: Esta información se localiza en la etiqueta energética del equipo
Note on F18: Esta información se puede localizar en la placa del equipo.
Note on G18: La Directriz establece que se debe pedir un certificado de producto como requisito.